Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied koeling en warmte

Module Aansluiting gastoestellen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen en de rookgasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen zit inbegrepen.

Samen met de module "centrale verwarmingsinstallaties" of "individuele gasverwarming" of sanitaire installaties" bereidt deze module voor op het kwaliteitslabel van "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

leidingen voor een gasinstallatie plaatsen de lengte en diameter van de buis bepalen buizen op maat brengen buizen ontbramen buizen kalibreren buizen buigen buizen gasdicht verbinden gasleidingen monteren en bevestigen buizen isoleren en beschermen de werking van de gasinstallatie controleren

huishoudelijke gastoestellen installeren gastoestellen monteren gastoestellen op de binneninstallatie (gas) aansluiten gastoestellen op de elektrische installatie aansluiten gastoestellen op een rookgasafvoersysteem aansluiten luchttoevoer voorzien

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Aansluiting sanitaire toestellen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen en aansluiten van sanitaire toestellen op de waterleidingen en de afvoerleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen. Ook het plaatsen en onderhoud van eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen is hier inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

sanitaire toestellen installeren kranen installeren kranen aansluiten sanitaire toestellen plaatsen sanitaire toestellen aan de afvoer aansluiten spoelinrichtingen plaatsen spoelinrichtingen aansluiten veiligheids- en comfortuitrustingen installeren de werking van een sanitaire installatie controleren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Airco en warmtepompen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen, regelen, onderhouden en installeren van huishoudelijke en semi-industriële koelapparaten met directe expansie.

In geval van storing wordt na een diagnose een reparatie uitgevoerd.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

installaties plaatsen installaties monteren druk- en lektesten uitvoeren installaties aflaten en vullen koelmiddelhandelingen uitvoeren buisisolatie aanbrengen elektrische aansluitingen uitvoeren installaties in werking stellen

airco samenstellen en afregelen de koeltechnische kringloop samenstellen koelmiddelen kiezen een mollier-diagram lezen een diagnose stellen de installatie afregelen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen

functionele rekenvaardigheid kunnen evenredigheden functioneel toepassen met o.a. het principe van de regel van drieën, percentrekenen, schaalgebruik kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

contactvaardigheid in staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvatting en achtergrond)

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

Module Basis dakbedekking

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden om non-ferro plaatmetaal te bewerken in functie van dakwerk. Het betreft hier knipwerk, eenvoudig soldeerwerk en plooiwerk. Ook de basisvaardigheden voor het plaatsen van pannen en dakdichtingssystemen zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen de werkplek inrichten het gebruiksklaar zijn van de materialen beoordelen

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het eigen werk evalueren werkplaatsregels toepassen hygiënische voorschriften naleven de werkomgeving ordelijk houden gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden afval en restproducten sorteren

non-ferro plaatmateriaal bewerken non-ferro plaatmateriaal op maat knippen en snijden non-ferro plaatmateriaal op maat plooien non-ferro plaatmateriaal solderen

traditionele dakbedekkingsmaterialen plaatsen een onderdak en tengellatten plaatsen panlatten bevestigen dakpannen plaatsen bebording bevestigen leien plaatsen

dakafdichtingswerken met bitumineuze producten uitvoeren scheidingslagen aanbrengen hechtingslagen aanbrengen bitumineuze lagen plaatsen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties

functionele informatieverwerving en -verwerking onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures hulp inroepen

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

Module Basis elektriciteit

1) Omschrijving

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen.

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

2) Beroepsgerichte vorming

verantwoord met elektrische energie omgaan de gevaren van elektrische energie onderkennen veiligheidsnormen en reglementering naleven met elektrisch testgereedschap spanning detecteren courante elektrische gegevens en –opschriften onderkennen spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen

elektrische verbindingen realiseren elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren eenvoudige bedradingschema’s lezen technische informatie raadplegen elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen

functionele rekenvaardigheid kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

Module Basis installaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden om buizen uit

staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen, te bewerken. Het betreft hier het op maat brengen van koperen buizen, het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen, evenals het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad. Ook de basisvaardigheden om buizen uit koper, PVC en PE voor de afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), te bewerken, komen aan bod. Het betreft hier het op maat brengen van buizen en het uitvoeren van eenvoudige (koud-) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets toelichten het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

buizen bewerken volgens de gegeven instructies buizen kiezen buizen op maat snijden buizen op maat zagen buizen ontbramen buizen kalibreren buizen buigen water- en gasdichte soldeerverbindingen met koperen buizen uitvoeren water- en gasdichte schroefdraadverbindingen met stalen buizen uitvoeren water- en gasdichte (koud-)lasverbindingen met kunststof buizen uitvoeren installaties demonteren leidingen monteren en bevestigen onderhoudsvoorschriften naleven

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen uit het dagelijkse leven op te lossen kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

Module Basis lassen

1) Omschrijving

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert.

Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Hier worden enkel de basisvaardigheden en dito kenniselementen met betrekking tot het gassmeltlassen, bmbe, mig/mag lassen en hardsolderen bijgebracht. Het is de bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

2) Beroepsgerichte vorming

een werkmethode opvolgen een technische tekening van een eenvoudige lasverbinding lezen een werkvolgorde opvolgen courante ferro en non-ferro metalen onderscheiden werkstukken traceren een handslijpmachientje gebruiken onderstaande lasprocédés toepassen de gelaste verbinding, in functie van de gestelde eisen naar afmetingen, vorm en kwaliteit beoordelen

plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van gassmeltlassen verbinden de lasapparatuur volgens de instructies instellen evenwijdige smeltlijnen uitvoeren liggende buitenhoeklassen uitvoeren evenwijdige lassnoeren uitvoeren

plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van BMBE (booglassen met beklede elektrode) verbinden de lasapparatuur volgens de instructies instellen evenwijdige rechte lassnoeren met rutiel beklede elektroden uitvoeren

plaatmateriaal onderhands (positie PA) in ferro metaal door middel van MIG/MAG lassen verbinden de lasapparatuur volgens de instructies instellen evenwijdige rechte lassnoeren enkel in kortsluitboog uitvoeren

metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden eenvoudige verbindingen solderen de soldeerapparatuur volgens de instructies instellen

veiligheidsvoorschriften toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen rekening houden met de eigen veiligheid en die van derden

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren kunnen de schaal functioneel gebruiken

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

Module Basis metaal

1) Omschrijving

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap.

Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.

Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid.

2) Beroepsgerichte vorming

een werkmethode opvolgen een technische tekening gebruiken een werkvolgorde opvolgen eenvoudige werkstukken aftekenen courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden courante kunststoffen onderscheiden gereedschap onderhouden metingen uitvoeren een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren

constructies demonteren en monteren genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen gebruiken demontage- en montagetechnieken toepassen het gereedschap kiezen mechanismen demonteren en monteren

handmatige bewerkingen uitvoeren dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden evenwijdig aan een aftekenlijn zagen werkstukken ontbramen werkstukken bijvijlen in- en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden eenvoudige werkstukken plooien en rechten

machines bedienen snijgereedschap kiezen aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen werkstukken klemmen met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen boren koelsmeermiddelen gebruiken voor zichzelf en voor anderen veilig werken globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken onderhoudsvoorschriften toepassen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures kunnen hulp inroepen

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

Module Bitumineuze dakdichting

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen van een dakbedekking met bitumineuze systemen.

Deze kunnen losliggend, totaal gekleefd, partieel gekleefd en mechanisch bevestigd worden.  Het plaatsen van een afdichting beperkt zich niet tot platte daken maar omvat ook het afdichten van tuindaken, tunnels en vijvers. Ook het plaatsen van dampschermen, isolatie en scheidingslagen zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen gebruiken opmeten ladders, ladderlift, stellingen of hoogtewerkers gebruiken technische informatie toelichten de werkplek inrichten

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan veiligheidsrichtlijnen toepassen ergonomisch werken het eigen werk evalueren voor eigen hygiëne instaan afval en restproducten sorteren en opslaan

dakafdichtingswerken met bitumineuze producten uitvoeren oude lagen verwijderen scheidingslagen aanbrengen hechtingslagen aanbrengen dampschermen plaatsen isolatie plaatsen bitumineuze afdichtingslagen plaatsen schutlagen plaatsen dakdoorbrekingen afwerken randen en opstanden afwerken

daktoebehoren aanbrengen en afdichten ontvanginrichtingen voor hemelwater plaatsen ontvanginrichtingen voor hemelwater op de standleidingen aansluiten elementen integreren en afdichten

daken herstellen perforaties herstellen eenvoudige herstellingen van metselwerk uitvoeren randen en opstanden herstelen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen instructies uitvoeren reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Buisbewerking

1) Omschrijving

De buisfitter stelt a.d.h.v. een tekening een buisinstallatie samen en monteert ze. Hij bereidt buisuitslagen en ontvouwingen voor. Hij voert bewerkingen uit zoals zagen, snijden, slijpen, doorslijpen, plooien, vernauwen en uitzetten. Snijden kan zowel schroefdraadsnijden zijn, als met een snijschijf of een snijbrander.

2) Beroepsgerichte vorming

plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van TIG lassen verbinden evenwijdige rechte lassnoeren uitvoeren de lasapparatuur instellen

leidingdelen construeren tekeningen van leidingdelen lezen ontvouwingen tekenen a.d.h.v. de ontvouwing de buisvorm contrueren veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen leidingdelen opmeten fittingen, buizen en ondersteuningen bewerken leidingdelen schetsen

leidingdelen samenstellen een werkmethode opvolgen het gebruik van heftoestellen inschatten het gevaar bij hijswerkzaamheden inschatten verbindingen monteren en demonteren lektesten uitvoeren schroefdraadverbindingen gebruiken leidingdelen voorbereiden leidingdelen installeren en samenstellen leidingdelen hechten

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Centrale verwarmingsinstallaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het ontwerpen, berekenen, regelen, installeren en monteren van verwarmingsinstallaties, evenals onderhouden en herstellen van centrale verwarmingsinstallaties. Ook het controleren, regelen en aanpassen van verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen, de regeling met bestaande regelapparatuur en PLC-sturing voor verwarming zit inbegrepen.

Samen met de module "aansluiting gastoestellen" bereidt deze module voor op het kwaliteitslabel van "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

centrale verwarmingsinstallaties ontwerpen, installeren en onderhouden verwarmingsbuizen en gasaanvoerbuizen selecteren verwarmingslichamen selecteren luchtkanalen selecteren de verwarmingsinstallatie in werking stellen de verwarmingsinstallatie regelen de verwarmingsinstallatie onderhouden de hydraulische kringloop in werking stellen de hydraulische kringloop regelen de hydraulische kringloop onderhouden defecten aan verwarmingsketels herstellen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen evenredigheden functioneel toepassen met o.a. het principe van de regel van drieën percentrekenen schaalgebruik kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, in teamverband instructies uitvoeren, reflecteren en bijsturen

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Centrale verwarmingsketels

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen en aansluiten van warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen. De gebruikelijke verbindingen worden toegepast: lassen, zachtsolderen, hardsolderen, klemmen, persen en verbinden met schroefdraad. Het vullen en ontluchten van de installatie en ook het aansluiten van de installatie op de verwarmingscollectoren behoren tot deze module.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

centrale verwarmingsketels installeren verwarmingsketels monteren verwarmingsketels aan de verwarmingsinstallatie aansluiten leidingen vloeistof- en gasdicht verbinden leidingen schilderen en isoleren verwarmingsketels aan het rookgasafvoersysteem aansluiten luchttoevoer voor de verwarmingsketel voorzien verwarmingsketels aan de energiebron aansluiten componenten voor het functioneren, regelen en beveiligen van de verwarmingskring aansluiten de werking van de verwarmingskring controleren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Centrale verwarmingsleidingen en -lichamen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen in staal, koper, VPE en meerlagenbuizen, evenals de aansluitingen aan verwarmingslichamen. De gebruikelijke verbindingen worden toegepast: lassen, zachtsolderen, hardsolderen, klemmen, persen en schroefdraad. Ook het bevestigen van deze leidingen op wanden, vloeren en plafonds evenals het schilderen en isoleren van de buizen zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

leidingen voor een centrale verwarmingsinstallatie bewerken en plaatsen de lengte en diameter van de buis bepalen buizen op maat brengen buizen ontbramen buizen kalibreren buizen warm en koud buigen buizen gas- en waterdicht met een klem- en schroefdraadkoppeling verbinden buizen gas- en waterdicht lassen leidingen monteren en bevestigen buizen isoleren en beschermen de werking van de verwarmingskring controleren

verwarmingslichamen installeren verwarmingslichamen plaatsen verwarmingslichamen aansluiten

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Controle en onderhoud stookolietanks

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het controleren, onderhouden en installeren van een stookolietank. Deze module bereidt voor op het attest AMINAL: “Controle en onderhoud van stookolietanks”.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

de tankinstallatie controleren en onderhouden de tankinstallatie controleren de tankinstallatie onderhouden de toebehoren van een tankinstallatie vervangen de tankinstallatie aansluiten de tankinstallatie herstellen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Dakbedekking met leien

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen van een dakbedekking met leien. Voor het leggen van de leien op het dak moeten er eerst andere werken worden uitgevoerd. De belangrijkste is het aanbrengen van een latwerk en/of beschieting. Bij het plaatsen van een dakbedekking moet rekening worden gehouden met dakvlakvensters, schouwen, afvoer van regenwater en andere elementen. Ook het plaatsen van dampschermen en isolatie zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen gebruiken opmeten ladders, ladderlift, stellingen of hoogtewerkers gebruiken technische informatie toelichten de werkplek inrichten

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan veiligheidsrichtlijnen toepassen ergonomisch werken het eigen werk evalueren afval en restproducten sorteren en opslaan

dakbedekking met leien uitvoeren oude dakbedekkingen verwijderen de dakstructuur beoordelen een onderdak en tengellatten plaatsen isolatie bij een warm dak plaatsen panlatten plaatsen bebording bevestigen leien plaatsen elementen integreren nok, hoekkeper en kil afwerken randen en opstanden afwerken dakdoorbrekingen afwerken

gevelbekledingen uitvoeren draagstructuren plaatsen gevelleien plaatsen randen en muuropeningen afwerken

daken onderhouden en herstellen eenvoudige herstellingen van metselwerk uitvoeren mosbehandeling uitvoeren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen instructies uitvoeren reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Dakbedekking met pannen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen van een dakbedekking met pannen. Voor het leggen van de pannen op het dak, moeten eerst andere werken worden uitgevoerd. De belangrijkste zijn het aanbrengen van een onderdak, tengel- en panlatten. Bij het plaatsen van een dakbedekking moet rekening worden gehouden met dakvlakvensters, schouwen, afvoer van regenwater en andere elementen. Ook het plaatsen van dampschermen en isolatie zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen gebruiken opmeten ladders, ladderlift, stellingen of hoogtewerkers gebruiken technische informatie toelichten de werkplek inrichten

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan veiligheidsrichtlijnen toepassen ergonomisch werken het eigen werk evalueren afval en restproducten sorteren en opslaan

dakbedekking met pannen uitvoeren oude dakbedekkingen verwijderen de dakstructuur beoordelen een onderdak en tengellatten plaatsen isolatie bij een warm dak plaatsen panlatten plaatsen pannen leggen elementen integreren nok, hoekkeper en kil afwerken randen en opstanden afwerken dakdoorbrekingen afwerken

gevelbekledingen uitvoeren draagstructuren plaatsen pannen bevestigen randen en muuropeningen afwerken

daken onderhouden en herstellen eenvoudige herstellingen van metselwerk uitvoeren mosbehandeling uitvoeren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen instructies uitvoeren reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Dakgoten en -afvoeren

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het vervaardigen en plaatsen van metalen dakgoten (bakgoten, kilgoten, …) en het plaatsen van hanggoten. De afwerking aan de zijwanden, de aansluiting aan de regenwaterafvoer en het voorzien van uitzettingen maken deel uit van deze module, evenals de afvoerbuisbewerking in kunststof en de aansluitingen aan het dak (tapbuizen) in metaal en kunststof.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten technische informatie gebruiken ladders, ladderlift, stellingen of hoogtewerker gebruiken opmeten de werkplek inrichten

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan veiligheidsrichtlijnen toepassen ergonomisch werken het eigen werk evalueren voor eigen hygiëne instaan afval en restproducten sorteren en opslaan

dakgoten en -afvoeren vervaardigen, plaatsen en onderhouden metalen bakgoten vervaardigen uitzettingsvoorzieningen vervaardigen metalen dakgoten en toebehoren plaatsen hanggoten plaatsen standleidingen in plaatsen en aansluiten kilgoten vervaardigen kilgoten plaatsen dak- en kilgoten onderhouden en herstellen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen instructies uitvoeren reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

Module Elektrische opbouwinstallaties

1) Omschrijving

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module.

Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting die van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen.

Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering.

Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werk organiseren en controleren instructies i.v.m. welzijn en milieu uitvoeren persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk plannen de werkplek tijdens en na het werk opruimen materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden materiaal en gereedschap opslaan en beschermen benodigde materialen en gereedschappen bepalen en tekorten melden

opbouw installatiewerken uitvoeren opbouwdozen plaatsen buizen bewerken, leggen en bevestigen kabelgoten plaatsen draden in buizen aanbrengen kabels leggen en bevestigen afval sorteren muren, vloeren en wanden doorboren en afdichten kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen

schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten schakelaars en wandcontactdozen bij opbouw plaatsen en aansluiten aansluitdozen voor toestellen met een vaste standplaats bij opbouw plaatsen schakelaars en wandcontactdozen in spatwaterdichte opbouw uitvoering plaatsen en aansluiten

verdeelkast plaatsen een opbouwverdeelkast plaatsen aardingsrail plaatsen componenten in een verdeelbord plaatsen, verbinden en aansluiten

verlichtingstoestellen plaatsen en aansluiten armaturen plaatsen en aansluiten montagevoorschriften toepassen voorschriften voor het uitpakken van armaturen toepassen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen zijn mondeling assertief: ze kunnen informatie inwinnen, samenvatten en meedelen

functionele rekenvaardigheid kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en –verwerking kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures kunnen hulp inroepen

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Gasbranders

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het onderhouden, afregelen en herstellen van een gasbrander. Het reinigen van de ketel en van de schoorsteen zit inbegrepen. De inhoud voldoet aan de beschrijving, zoals bepaald in KB 78.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

gasbranders onderhouden ketel-brandercombinaties van cv-installaties op gas reinigen ketel-brandercombinaties van cv-installaties op gas herstellen ketel-brandercombinaties van cv-installaties op gas afregelen metingen in verband met de verbranding uitvoeren en de resultaten interpreteren rendementsmetingen uitvoeren en de resultaten interpreteren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

tijd- en ruimtebewustzijn zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Individuele gasverwarming

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het installeren, onderhouden en herstellen van individuele verwarmingsinstallaties, zowel huishoudelijke en semi-industriële. Ook het controleren en aanpassen van de aansluitingen is hier inbegrepen. Samen met de module "aansluiting gastoestellen" bereidt deze module voor op het kwaliteitslabel van "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

gastoestellen voor individuele verwarming installeren en onderhouden een individueel gasverwarmingstoestel op de binneninstallatie (gas) aansluiten een individueel gasverwarmingstoestel op een rookgasafvoersysteem aansluiten een individueel gasverwarmingstoestel op het elektriciteitsnet aansluiten luchttoevoer voorzien een individueel gasverwarmingstoestel in werking stellen een individueel gasverwarmingstoestel onderhouden en herstellen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, instructies uitvoeren, reflecteren; kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Industriële branders

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het onderhouden, afregelen en herstellen van stookoliebranders (verschillende brandstoffen), gasbranders en mixte branders voor industriële toepassingen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

industriële branders onderhouden industriële ketel-brandercombinaties van de cv- installaties reinigen industriële ketel-brandercombinaties van de cv- installaties herstellen industriële ketel-brandercombinaties van de cv- installaties afregelen metingen in verband met de verbranding uitvoeren en de resultaten interpreteren rendementsmetingen uitvoeren en de resultaten interpreteren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

tijd- en ruimtebewustzijn zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Isolatie installaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het thermisch isoleren van industriële installaties bij koude en warme temperaturen. Dit omvat het aanbrengen van isolerend materiaal rond leidingen en apparaten dat nadien zal worden afgewerkt met een bekleding als bescherming tegen weersinvloeden en mechanische beschadiging. Deze activiteiten zijn vooral in de grootindustrie (havengebied, chemie en petrochemie, krachtcentrales …) te vinden.

Het afwerken met bekleding zit niet inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen toelichten de eigen werkvolgorde en -methode bepalen materiaalstaten opstellen terminologie gebruiken technische informatie toelichten materialen en producten selecteren gereedschappen selecteren een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden

eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren de werkplek inrichten materialen, producten en gereedschappen klaarzetten materialen en producten opslaan en beschermen

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het eigen werk evalueren veiligheidsrichtlijnen toepassen bouwplaatsregels en verordeningen toepassen pictogrammen toelichten ergonomisch werken in variabele omstandigheden werken afval en restproducten sorteren en opslaan

onderhoudsvoorschriften naleven de werkomgeving ordelijk houden beschermingsmiddelen onderhouden

isolatiemateriaal verwijderen isolatiemateriaal demonteren materialen recupereren

de ondergrond voorbereiden ondergronden controleren steunconstructies aanbrengen manchetten aanbrengen

isolatiemateriaal aanbrengen isolatiematerialen verwerken en aanbrengen schalen en bochten gebruiken segmenten op maat snijden woldekens aanbrengen isolatiematerialen in kappen en kasten aanbrengen leidingen isoleren

koude-isolatie aanbrengen dampschermen aanbrengen objecten tegen condensvorming beschermen isolatiematerialen bevestigen beschermlagen aanbrengen losse vulmiddelen aanbrengen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen kunnen luisteren in interactie met anderen hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen de regel van drieën functioneel toepassen kunnen het begrip percent functioneel gebruiken kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen elektronische hulpmiddelen gebruiken om berekeningen uit te voeren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

Module Klimatisatie-installaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het ontwerpen, berekenen, regelen en installeren, en het monteren van klimatisatie- installaties, gekend onder de term HVAC (heating, ventilation and airconditioning). Ook het controleren, regelen en aanpassen van bestaande systemen, de regeling met bestaande regelapparatuur en PLC-sturing voor klimaatregeling zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

klimatisatie-installaties en ventilatiesystemen installeren luchtroosters monteren luchtkanalen monteren luchtkanalen selecteren ventilatiegroepen en de bijbehorende toestellen monteren installatiebuizen gas- en vloeistofdicht verbinden onderdelen op tapwater-, gekoeld water-, stoom- en verwarmingsleidingen aansluiten de klimatisatie-installaties en ventilatiesystemen aansluiten de klimatisatie-installaties en ventilatiesystemen in werking stellen regel- en beveiligingscomponenten aansluiten

klimatisatie-installaties en ventilatiesystemen beheren controleren en regelen de oorzaak van storingen opsporen defecten herstellen regel- en beveiligingscomponenten vervangen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen evenredigheden functioneel toepassen met o.a. het principe van de regel van drieën, percentrekenen, schaalgebruik kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, in teamverband instructies uitvoeren, reflecteren en bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Luchtkanalen en ventilatie

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het monteren en plaatsen van luchtkanalen en luchtroosters van ventilatiesystemen, evenals het plaatsen en aansluiten van de ventilatie-units.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

leidingen voor een mechanische ventilatie plaatsen de lengte en diameter van de buis bepalen buizen op maat brengen buizen ontbramen buizen kalibreren luchtafzuigkanalen luchtdicht verbinden luchtafzuigkanalen en hulpstukken installeren een afzuigventiel monteren

een luchtafzuigunit installeren luchtafzuigunits plaatsen luchtafzuigunits aansluiten de installatie in werking stellen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situties vinden, selecteren en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Metalen daken

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het vervaardigen en plaatsen van een metalen dakbedekking met staande naad in zink en koper, evenals de aansluitingen. Ook het plaatsen van dampschermen en isolatie zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringstekeningen gebruiken opmeten technische informatie gebruiken ladders, ladderlift, stellingen of hoogtewerker gebruiken de werkplek inrichten een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren het eigen werk evalueren voor eigen en andermans veiligheid en welzijn instaan ergonomisch werken

non-ferrometalen dakbedekkingen in banen plaatsen oude metalen verwijderen isolatie aanbrengen non-ferrometalen dakonderdelen vervaardigen de ondergrond beoordelen scheidingslagen plaatsen metalen bladen en banen met staande naad plaatsen en felsen dwarsverbindingen uitvoeren aansluitingen tegen opkanten uitvoeren slabben plaatsen voegen dichten te integreren elementen plaatsen en afwerken de dakbedekking aan de nok aansluiten de dakbedekking aan een bak-, hang- en kilgoot aansluiten metalen daken onderhouden

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen instructies uitvoeren reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Monteren industriële isolatie

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het aanbrengen van plaatwerk en van isolatie op leidingen en grote vormen zoals kolommen, ketels, apparaten en mantels. Zowel voor de beplating als de isolatie worden verschillende materialen gebruikt.

Op basis van tekeningen en opgegeven maten worden de vormstukken tot een samengestelde constructie gemonteerd, inclusief de uitsnijdingen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen toelichten uitvoeringstekeningen op schaal maken de eigen werkvolgorde en -methode bepalen materiaalstaten opstellen technische informatie toelichten materialen en producten selecteren gereedschappen en machines selecteren een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden

eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren de werkplek inrichten materialen, producten en gereedschappen klaarzetten materialen en producten opslaan en beschermen

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren het eigen werk evalueren veiligheidsrichtlijnen toepassen veiligheidsfiches raadplegen pictogrammen toelichten ergonomisch werken in variabele omstandigheden werken afval en restproducten sorteren en opslaan

onderhoudsvoorschriften naleven de werkomgeving ordelijk houden gereedschappen onderhouden beschermingsmiddelen onderhouden

beplating monteren kokers, passtukken en bochten aanbrengen koude- en warmte-isolatie uitvoeren beplating bevestigen uitsnijdingen maken kappen monteren

isolatie afwerken afkittten schaamplaten aanbrengen identificatieplaatjes aanbrengen plexiglas aanbrengen inschuimgaten dichten

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen hanteren gepaste taal en omgangsvormen kunnen hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig te handelen en hun communicatie te verbeteren

functionele rekenvaardigheid kunnen de regel van drieën functioneel toepassen kunnen het begrip percent functioneel gebruiken kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen uit het dagelijkse leven op te lossen kunnen elektronische hulpmiddelen gebruiken om berekeningen uit te voeren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Plaatconstructies

1) Omschrijving

Deze module leidt op tot het beroep plaatbewerker.

De plaatbewerker realiseert, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en volgens nauwkeurige gegevens, in het algemeen repetitieve bewerkingen vertrekkend van dunne platen en profielen op machines voor plaatbewerking.

Hij maakt dunne plaatconstructies. Hij voert bewerkingen uit zoals zagen, knippen, slijpen, plooien, doordiepen, persen, cilindreren (zwellen), felsen, ponsen, afkanten, vlakken, rekken, krimpen, verbinden.

2) Beroepsgerichte vorming

dunne platen en profielen handmatig en machinaal bewerken tekeningen gebruiken traceermallen en aftekengereedschap gebruiken veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen vormen en ontvouwingen uit plaatmateriaal aftekenen en bewerken een numeriek bestuurde machine bedienen

onderdelen uit dunne platen en profielen samenstellen een werkmethode opvolgen onderdelen samenstellen volgens vooropgestelde kwaliteitsnormen werken schetsen samenstellingstekeningen lezen

meten en controleren corrigerende maatregelen nemen het eigen werkstuk evalueren

het dagelijkse onderhoud van machines en gereedschappen uitvoeren de werkplek opruimen elementair onderhoud van machines uitvoeren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Plaatsen koelinstallaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het buigen, plaatsen en verbinden van buizen voor koelleidingen in koper, het bevestigen van leidingen en elektrische kabels op wanden, vloeren en plafonds, evenals het aansluiten van de verschillende componenten (elektrisch en hydraulisch) en het thermisch isoleren van de leidingen.

Alle montages gebeuren volgens plannen of duidelijke werkopdrachten.

De gebruikelijke verbindingen zijn hardsolderen en klemmen. Het plaatsen en aanpassen van een koelcel is hier inbegrepen.

Het strekt tot aanbeveling dat leerlingen/cursisten een VCA niveau 1 behalen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

een koelinstallatie plaatsen door hardsolderen lekdichte verbindingen maken met knelkoppelingen lekdichte verbindingen maken koelleidingen aanleggen en bevestigen leidingen isoleren koperen buizen buigen en op maat brengen bevestigingsmiddelen plaatsen koeltechnische componenten plaatsen en aansluiten motoren aansluiten koelcellen opbouwen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Plaatwerk industriële isolatie

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het berekenen en uitvoeren van een industrieel plaatwerk als beplating voor de isolatie. Voor de beplating worden verschillende materialen gebruikt.

Op basis van een tekening en opgegeven maten worden passtukken, bochten en meer complexe vormstukken gemaakt en getekend. Het tekenen en vervaardigen omvat: specifieke bochten, koppen, kappen, conussen, overgangstukken, kap met inzet …

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen toelichten uitvoeringstekeningen op schaal maken de eigen werkvolgorde en -methode bepalen materiaalstaten opstellen technische informatie toelichten materialen en producten selecteren gereedschappen en machines selecteren werkstukken berekenen en uittekenen

een administratie bijhouden stockwijzigingen opvolgen een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden

eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren de werkplek inrichten materialen, producten en gereedschappen klaarzetten materialen en producten opslaan en beschermen

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren het eigen werk evalueren veiligheidsrichtlijnen toepassen pictogrammen toelichten ergonomisch werken afval en restproducten sorteren en opslaan

onderhoudsvoorschriften naleven de werkomgeving ordelijk houden gereedschappen onderhouden

beplating voor industriële isolatie vervaardigen platen op maat snijden onderdelen manueel en machinaal snijden platen walsen gaten ponsen hoeken plooien kanten van stukken afwerken afvlakkingen aanbrengen inzetten aanbrengen wolpinnen aanbrengen stukken aan elkaar bevestigen stukken voor transport klaarmaken

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen informatief luisteren en lezen hanteren gepaste taal en omgangsvormen kunnen hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig te handelen en hun communicatie te verbeteren

functionele rekenvaardigheid kunnen de regel van drieën functioneel toepassen kunnen het begrip percent functioneel gebruiken kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken verwerven wiskundige denkmethoden (o.a. ordenen, schematiseren, structureren) om probleemoplossend te redeneren en problemen uit het dagelijkse leven op te lossen kunnen elektronische hulpmiddelen gebruiken om berekeningen uit te voeren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

creativiteit in staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Regelen en in bedrijfstellen koelinstallaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het monteren, regelen afregelen, inbedrijfstellen, onderhouden en buiten bedrijf stellen van een HCFK- en HFK- koelinstallatie tot een maximum van 200 kg koudemiddel.

Het onderhoud van de koelinstallatie vereist een grondige kennis van zowel het koelproces als van de gebruikte regelapparatuur.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

koelinstallaties in bedrijf stellen koelinstallaties in werking stellen koeltechnische componenten afregelen regelapparatuur instellen koeltechnische componenten in werking stellen aan de hand van metingen installaties afregelen bij omschakeling van koelmiddel de componenten bepalen start- en stopprocedures opstellen

koelinstallaties samenstellen diameters van leidingen en componenten bepalen een psychometrisch diagram begrijpen geluidhinder en trillingen voorkomen

koelinstallaties onderhouden koelinstallaties onderhouden storingen verhelpen aanpassingen in een elektrisch bord uitvoeren voorgeprogrammeerde elektronische sturingen interpreteren en parametreren koelmiddelen vervangen componenten vervangen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

contactvaardigheid in staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvatting en achtergrond)

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Restauratie metalen daken

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het restaureren van metalen daken met een minimale opoffering van esthetische, historische en materiele zuiverheid, het object opnieuw begrijpbaar te maken en het in een toestand te brengen die een verantwoorde maatschappelijke functie toelaat, in overeenstemming met zijn historisch-documentaire waarde en mogelijkheden.

In deze module worden bewerkingen uitgevoerd met lood, koper en zink als dakbedekkingmateriaal. Het vervaardigen van speciale onderdelen, zoals een ossenoog, evenals het drijven, felsen en maken van verbindingen zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringstekeningen schetsen de werkplek inrichten technische informatie raadplegen een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren het eigen werk evalueren voor eigen en andermans veiligheid en welzijn instaan ergonomisch werken

metalen dakonderdelen restaureren het te restaureren onderdeel opmeten uitslagen van de dakonderdelen maken het metaal in de juiste vorm drijven het gerestaureerde onderdeel in een historische context plaatsen in een historische context een metalen dakbedekking plaatsen goten in lood plaatsen dorpels en hardstenen randplateaus met bladlood bekleden hoeken indrijven d.m.v. paternoster hemelwaterafvoeren buigen d.m.v. loden bledden hemelwaterafvoeren plaatsen bevestigingsproppen gieten met een maatklos werken uitzetvoegen plaatsen tapbuizen plaatsen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

Module Sanitaire installaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het ontwerpen, berekenen, regelen, installeren, onderhouden en herstellen van sanitaire installaties en warmwaterbereiders op gas/elektriciteit. Ook het controleren en aanpassen van sanitaire installaties, evenals het bepalen van de plaats van de toestellen zit inbegrepen.

Samen met de module "aansluiting gastoestellen" bereidt deze module voor op het kwaliteitslabel van "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

sanitaire installaties ontwerpen, installeren en onderhouden de plaats voor toestellen en leidingen bepalen de lengte en diameter van aan- en afvoerleidingen bepalen toestellen en leidingen plaatsen warmwaterbereiders op gas/elektriciteit plaatsen warmwaterbereiders op gas/elektriciteit aansluiten warmwaterbereiders op gas/elektriciteit onderhouden en herstellen kraanwerk onderhouden en herstellen spoelinrichtingen onderhouden en herstellen de sanitaire installatie in bedrijf stellen en regelen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen evenredigheden functioneel toepassen met o.a. het principe van de regel van drieën, percentrekenen, schaalgebruik kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, in teamverband instructies uitvoeren, reflecteren en bijsturen

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

Module Specifieke metalen daken en aansluitingen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het ontwerpen, plaatsen, onderhouden en herstellen van een metalen dak, dakkapellen, decoratieve elementen en een dakbedekking met roefnaad plaatsen, evenals het aansluiten aan de nok en opkanten tegen een muur. Het vervaardigen van diverse dakdoorgangen zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringstekeningen gebruiken technische info gebruiken de werkplek inrichten een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan het werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren het eigen werk evalueren voor eigen en andermans veiligheid en welzijn instaan ergonomisch werken

non-ferrometalen dakbedekkingen met roeven plaatsen metalen dakonderdelen vervaardigen de ondergrond beoordelen scheidingslagen plaatsen metalen bladen en banen met een roefnaad en dwarsverbindingen uitvoeren roeflatten en roefklangen plaatsen aansluitingen tegen opkanten uitvoeren slabben plaatsen voegen dichten te integreren elementen plaatsen en afwerken dakkapellen en decoratieve elementen aansluiten de dakbedekking aan de nok aansluiten de dakbedekking aan een bak-, hang- en kilgoot aansluiten gevelbekledingen uitvoeren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid ingewonnen informatie mondeling gebruiken; kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen; nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

doorzettingsvermogen in staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor esthetiek bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen

Module Specifieke sanitaire installaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het installeren, onderhouden en herstellen van leidingen voor specifieke installaties zoals natte en droge brandleidingen, zwembaden, warmwatersystemen op alternatieve energie, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en technische en medische gassen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

specifieke sanitaire installaties plaatsen natte en droge brandleidingen plaatsen sprinklerinstallaties plaatsen een leidingennet voor specifieke stoffen plaatsen specifieke sanitaire installaties aansluiten warmwatersystemen op alternatieve energiebronnen aansluiten wateraanvoer en -afvoer van zwembaden aansluiten kleinschalige waterzuiveringsinstallaties aansluiten de werking van specifieke installaties controleren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken kunnen eenvoudige informatie schriftelijk formuleren

functionele rekenvaardigheid kunnen evenredigheden functioneel toepassen met o.a. het principe van de regel van drieën, percentrekenen, schaalgebruik kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen relevante informatie in concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Stoololiebranders en -kachels

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het onderhouden, afregelen en herstellen van stookoliebranders en stookoliekachels. Ook het reinigen van de ketel en de schoorsteen is hier inbegrepen. Deze module bereidt voor op het attest AMINAL: “Kwalificatie en voortgezette opleiding in verbrandingscontrole en onderhoud verwarmingsinstallaties met vloeibare brandstof”.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

schoorstenen van cv-installaties controleren en reinigen schoorstenen controleren de schoorsteentrek meten en regelen schoorstenen reinigen

stookoliebranders onderhouden ketel-brandercombinaties van de cv-installatie op stookolie reinigen ketel-brandercombinaties van de cv-installatie op stookolie herstellen ketel-brandercombinaties van de cv-installatie op stookolie afregelen stookoliekachels reinigen stookoliekachels afregelen metingen in verband met de verbranding uitvoeren en de resultaten interpreteren rendementsmetingen uitvoeren en de resultaten interpreteren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

Module Synthetische dakdichting

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het plaatsen van een dakbedekking met synthetische afdichtingssystemen. Deze kunnen losliggend, totaal gekleefd, partieel gekleefd en mechanisch bevestigd worden.  Het plaatsen van een afdichting beperkt zich niet tot platte daken maar omvat ook het afdichten van tuindaken, tunnels en vijvers. Ook het plaatsen van dampschermen, isolatie en scheidingslagen zit inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen werkopdrachten toelichten uitvoeringsplannen gebruiken opmeten ladders, ladderlift, stellingen of hoogtewerkers gebruiken technische informatie toelichten de werkplek inrichten

met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan veiligheidsrichtlijnen toepassen ergonomisch werken het eigen werk evalueren afval en restproducten sorteren en opslaan

dakafdichtingswerken met synthetische dakbedekkingsmaterialen uitvoeren oude lagen verwijderen scheidingslagen aanbrengen hechtingslagen aanbrengen dampschermen plaatsen isolatie plaatsen synthetische afdichtingslagen plaatsen schutlagen plaatsen dakdoorbrekingen afwerken randen en opstanden afwerken

daktoebehoren aanbrengen en afdichten ontvanginrichtingen voor hemelwater plaatsen ontvanginrichtingen voor hemelwater op de standleidingen aansluiten elementen integreren en afdichten

daken herstellen perforaties herstellen eenvoudige herstellingen van metselwerk uitvoeren randen en opstanden herstelen

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid hanteren gepaste taal en omgangsvormen

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren

functionele informatieverwerving en -verwerking informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen instructies uitvoeren reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

resultaatgerichtheid in staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Vullen koelinstallaties

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het testen, vacumeren, drogen, afzuigen, vullen en buiten bedrijf stellen van een HCFK- en HFK-koelinstallatie tot 10 kg koudemiddel. Daarbij is de kennis van het h log p-diagram van de koudemiddelen en van het psychometrisch diagram voor vochtige lucht vereist. Ook het instellen van de mechanische en elektronische regeling, evenals het opsporen van fouten en herstellingswerken zijn hier inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

koelinstallaties vullen koelmiddelhandelingen uitvoeren koelvloeistoffen kiezen een mollier-diagram begrijpen oliën voor koelinstallaties kiezen metingen uitvoeren installaties onderhouden en herstellen trendloggers uitlezen en parametreren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele taalvaardigheid kunnen uit mondelinge en schriftelijke informatie de essentie halen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken

functionele rekenvaardigheid kunnen in functionele situaties op adequate wijze spontaan en zelfstandig metingen uitvoeren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend tekstmateriaal begrijpen en gebruiken kunnen spontaan gebruik maken van voor hen relevante informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

kwaliteitsbewustzijn in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Water- en afvoerleidingen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen voor waterleidingen in verzinkt staal, gietijzer, koper, PVC, PE en meerlagenbuizen. De gebruikelijke verbindingen zoals lassen, zachtsolderen, hardsolderen, klemmen, persen, lijmen en schroefdraad worden toegepast. Ook het bevestigen van deze leidingen op wanden, vloeren en plafonds is hier inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

leidingen voor aanvoer- en afvoerwater installeren de lengte en diameter van de buis bepalen buizen op maat brengen buizen ontbramen buizen kalibreren buizen buigen buizen waterdicht verbinden leidingen monteren en bevestigen leidingen isoleren en beschermen de werking van de wateraanvoer en –afvoer controleren

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen grootheden schatten, meten en berekenen in functionele situaties kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen een schematische voorstelling lezen en interpreteren zijn ingesteld op het inschatten van de grootteorde van resultaten, het controleren van bewerkingen en resultaten, het vergelijken van oplossingen

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken kunnen onder begeleiding gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie

organisatiebekwaamheid kunnen individuele opdrachten van beperkte omvang onder begeleiding organiseren, uitvoeren en evalueren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

problemen onderkennen en oplossen zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zin voor samenwerking in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken

zin voor ergonomisch werken bij het uitvoeren van taken erop gericht zijn de houding aan te passen aan de eigen mogelijkheden

Module Waterbehandeling en pompen

1) Omschrijving

De inhoud van deze module omvat het installeren en onderhouden van installaties voor regenwaterhergebruik, grondwatergebruik, evenals pompen voor drukverhoging en pompen voor afvalwater. Ook het installeren en onderhouden van waterbehandelingstoestellen voor drinkwater en afvalwater is hier inbegrepen.

2) Beroepsgerichte vorming

eigen werkzaamheden plannen en organiseren een werkvolgorde bepalen een schets maken het benodigde materiaal en gereedschap verzamelen technische informatie raadplegen de werkplek inrichten de werkplek op orde houden de eigen administratie bijhouden

voorschriften naleven conform de veiligheidsvoorschriften werken voor de eigen gezondheid en die van anderen zorgen het milieu respecteren voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen kwaliteitsvol werken

pompen en toestellen voor waterbehandeling installeren en onderhouden toestellen voor de behandeling van afvalwater plaatsen en aansluiten toestellen voor de behandeling van afvalwater onderhouden toestellen voor de behandeling van drinkwater plaatsen en aansluiten toestellen voor de behandeling van drinkwater onderhouden waterbehandelingstoestellen voor regenwater plaatsen en aansluiten waterbehandelingstoestellen voor regenwater onderhouden drukverhogingsinstallaties plaatsen en aansluiten drukverhogingsinstallaties onderhouden pompen voor de afvoer van afvalwater en circulatiepompen plaatsen en aansluiten pompen voor de afvoer van afvalwater en circulatiepompen onderhouden

3) Algemene vorming

3.1 Eindtermen P.A.V.

functionele rekenvaardigheid kunnen de schaal functioneel gebruiken kunnen spontaan en zelfstandig metingen, rekeningen en bewerkingen controleren

functionele informatieverwerving en -verwerking kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren begrijpen en gebruiken

organisatiebekwaamheid kunnen bij groepsopdrachten onder begeleiding: overleggen en actief deelnemen, instructies uitvoeren, reflecteren kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures kunnen opdrachten zelfstandig plannen, organiseren, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijsturen

tijd- en ruimtebewustzijn respecteren het leefmilieu

maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid zijn gemotiveerd om te zorgen voor de eigen gezondheid en het eigen welzijn en dat van anderen nemen spontaan een veilige houding aan in dagelijkse situaties

3.2 Sleutelvaardigheden

accuratesse in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien

flexibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures

leergierigheid in staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen

veiligheids- en milieubewustzijn in staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden

zelfstandigheid in staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken